## Sheet1
检验检测设备校验明细表
项目编号 | 项目名称 | 物 资 |  |  |  |  | 备注
|  | 序号 | 物资名称 | 物资用途 | 申请数量 | 规格型号及技术参数
PCR | PCR仪器校验 | 1 | PCR分析仪 |  |  | -
| PCR仪器校验 | 2 | 立式压力蒸汽灭菌锅 |  | 1 | - | 校验加检验报告（年检）(国家备案网要求上传内容)
| PCR仪器校验 | 3 | 生物安全柜 |  | 1 | - | 校验加检验报告（年检）(国家备案网要求上传内容)
| PCR仪器校验 | 4 | 冰箱温度计 |  | 1 | -
| PCR仪器校验 | 5 | 核酸提取仪 |  | 3 | -
| PCR仪器校验 | 6 | 寒暑表 |  | 1 | #REF!
| PCR仪器校验 | 7 | 移液器 |  | 1 | SL-10
| PCR仪器校验 | 8 | 移液器 |  | 1 | SL-50
| PCR仪器校验 | 9 | 移液器 |  | 1 | SL-100
| PCR仪器校验 | 10 | 移液器 |  | 1 | SL-200
| PCR仪器校验 | 11 | 移液器 |  | 1 | SL-1000
| PCR仪器校验 | 12 | 医用低温冰箱 |  | 2 | -
| PCR仪器校验 | 13 | 温湿度表 |  | 1 | -
| PCR仪器校验 | 14 | 压力表 |  |  | -
| 设备维修 | 15 | 冰箱报警
| 设备维修 | 16 | 传递窗报警
病原微生物 | 病原微生物校验 | 1 | 生物安全柜 |  |  |  | 校验加检验报告（年检）(国家备案网要求上传内容)
| 病原微生物校验 | 2 | 立式压力蒸汽灭菌锅 |  |  |  | 校验加检验报告（年检）(国家备案网要求上传内容)
| 病原微生物校验 | 3 | 冰箱温度计
艾滋病检测 | 艾滋病仪器校验 | 1 | 酶标分析仪 |  |  | -
| 艾滋病仪器校验 | 2 | 立式压力蒸汽灭菌锅 |  |  | - | 校验加检验报告（年检）(国家备案网要求上传内容)
| 艾滋病仪器校验 | 3 | 生物安全柜 |  |  | - | 校验加检验报告（年检）(国家备案网要求上传内容)
| 艾滋病仪器校验 | 4 | 冰箱温度计 |  |  | -
| 艾滋病仪器校验 | 5 | 医用离心机 |  |  | -
| 艾滋病仪器校验 | 6 | 寒暑表 |  |  | 0
| 艾滋病仪器校验 | 7 | 移液器 |  |  | SL-10
| 艾滋病仪器校验 | 8 | 移液器 |  |  | SL-50
| 艾滋病仪器校验 | 9 | 移液器 |  |  | SL-100
| 艾滋病仪器校验 | 10 | 移液器 |  |  | SL-200
| 艾滋病仪器校验 | 11 | 移液器 |  |  | SL-1000
| 艾滋病仪器校验 | 12 | 医用低温冰箱 |  |  | -
| 艾滋病仪器校验 | 13 | 温湿度表 |  |  | -
| 艾滋病仪器校验 | 14 | 压力表 |  |  | - | 要求出检定报告