## Sheet1
水检测物资采购明细表
项目编号 | 项目名称 | 申请股室 | 申请人 | 物 资 |  |  |  |  | 期望到货时间 | 备注 1.试剂均为枯水期，丰水期两期采购量，有效期均要在2026年12月之后，必要时可分批发货。 2.均适配GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》
|  |  |  | 序号 | 物资名称 | 物资用途 | 申请数量 | 规格型号及技术参数
| 水质检测-色度 | 检验科 | 常远 | 1 | 铂钴色度质控样 （10～15度） | 水质检测 | 2瓶 | 100 mL/瓶 | 2026.03.20 | 1.带证书 2.适用于生活饮用水色度检测质量控制
|  | 检验科 | 常远 | 2 | 铂钴色度标准溶液（500 度） | 水质检测 | 2瓶 | 50 mL/瓶 | 2026.03.20 | 1.符合GB/T5750.4—2023.4.1 2.带证书
| 水质检测-浑浊度 | 检验科 | 常远 | 3 | 福尔马肼浊度标准溶 液（20NTU） | 水质检测 | 2支 | 20mL/支 | 2026.03.20 | 1.有证标准物质（CRM） 2.适用雷磁WZS-180A型浊度计 3.液体，即用型，无需稀释
|  | 检验科 | 常远 | 4 | 浑浊度质控样 （1.0NTU） | 水质检测 | 2支 | 20mL/支 | 2026.03.20 | 1.有证标准物质（CRM） 2.适用雷磁WZS-180A型浊度计 3.液体，即用型，无需稀释
| 水质检测-PH | 检验科 | 常远 | 5 | pH6.86标准缓冲溶液（pH基准试剂） | 水质检测 | 2袋 | 袋装粉剂，每袋配 250 mL | 2026.03.20 | 1.有证标准物质 / 符合国家一级pH标准 2.适用雷磁PHS-3C型pH计
|  | 检验科 | 常远 | 6 | pH9.18标准缓冲溶液（pH基准试剂） | 水质检测 | 2袋 | 袋装粉剂，每袋配 250 mL | 2026.03.20 | 1.有证标准物质 / 符合国家一级pH标准 2.适用雷磁PHS-3C型pH计
|  | 检验科 | 常远 | 7 | pH复合电极补充液 （3 mol/L KCl） | 水质检测 | 2瓶 | 50ml/瓶 | 2026.03.20 | 与雷磁PHS-3C型pH计配套
|  | 检验科 | 常远 | 8 | 水质pH质控样 （pH=7，25℃） | 水质检测 | 2支 | 20mL/支 | 2026.03.20 | 1.有证标准物质（CRM） 2.液体，即用型，无需稀释 3.适用雷磁PHS-3C型pH计、水质pH检测质控
| 水质检测-总硬度 | 检验科 | 常远 | 9 | 缓冲溶液pH=10（氯化铵-氢氧化铵溶液） | 水质检测 | 2瓶 | 500ml/瓶 | 2026.03.20 | 为保障试剂质量，是否需分批发货
|  | 检验科 | 常远 | 10 | 铬黑T指示剂 （5g/L，乙醇溶液） | 水质检测 | 2瓶 | 100ml/瓶 | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 11 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液（0.01mol/L） | 水质检测 | 两种规格 各2瓶 | 1L/瓶、500ml/瓶 | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 12 | 水质总硬度质控品 | 水质检测 | 3瓶 | 20ml/安瓿瓶 | 2026.03.20 | 1.浓度范围以CaCO3计，180-220mg/L 2.有证标准物质 （CRM） 3.液体标样，按通用配比稀释
| 水质检测-氰化物 | 检验科 | 常远 | 13 | 氰化物流动注射分析仪专用试剂包 | 水质检测 | 3套 | ≥50次/套 | 2026.03.20 | 1.适用仪器：北京吉天iFIAE系列全自动流动注射分析仪 2.适用方法：GB/T 5750.5-2023.7.3流动注射法 3.试剂形态：预制/即用型 4.组分要求：氢氧化钠吸收液、磷酸二氢钾缓冲液、氯胺T溶液、异烟酸-巴比妥酸显色液，与仪器流路通道完全匹配
|  | 检验科 | 常远 | 14 | 氢氧化钠溶液 (0.1 mol/L) | 水质检测 | 3瓶 | 250ml/塑料瓶 | 2026.03.20 | 1.分析纯（AR）及以上，适用于水质检测 2.用于氰化物标准溶液、质控样品的稀释与定容 3.提供厂家质检报告或合格证
|  | 检验科 | 常远 | 15 | 水质氰化物质控样品（0.05 mg/L） | 水质检测 | 3瓶 | 20ml/瓶 | 2026.03.20 | 1.基体：0.1mol/L NaOH溶液 2.带国家标准物质证书
|  | 检验科 | 常远 | 16 | 氰化物标准溶液（1mg/L ） | 水质检测 | 3瓶 | 20ml/瓶 | 2026.03.20 | 1.有证标准物质（CRM） 2.基体0.1mol/L NaOH 3.适用流动注射分析仪（北京吉天iFIAE） 氰化物项目检测
| 水质检测-采样 | 检验科 | 常远 | 17 | 采水壶 | 水质采样 | 200个 | 2.5L/个 | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 18 | 无菌采水袋 | 水质采样 | 100个 | 500ml/袋 | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 19 | 中性笔 | 水质采样 | 10支 | / | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 20 | 记号笔 | 水质采样 | 10支 | / | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 21 | 资料袋 | 水质采样 | 5个 | A4 | 2026.03.20
| 水质检测-耗材 | 检验科 | 常远 | 22 | 医用安瓿开启小砂轮 | 水质检测 | 3个 | 直径5-8mm | 2026.03.20 | 锋利耐用，医用级安全
|  | 检验科 | 常远 | 23 | 实验室封口膜（PM996型） | 水质检测 | 1卷 | 10cm×38m/卷 | 2026.03.20 | 可拉伸、自粘、透气不透液、耐化学
| 水质检测-仪器校验 | 检验科 | 常远 | 24 | 离子色谱仪 | 水质检测 | / | PIC-10A | 2026.03.20 | 对本中心仪器进行校验，并出具校验报告
|  | 检验科 | 常远 | 25 | 高锰酸盐指数分析仪 | 水质检测 | / | 202W | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 26 | 全自动流动注射氰化物分析仪 | 水质检测 | / | iFIAE | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 27 | PH计 | 水质检测 | / | PHS-3C/雷磁 | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 28 | 浊度计 | 水质检测 | / | WZS-180A/雷磁 | 2026.03.20
|  | 检验科 | 常远 | 29 | 便携式余氯二氧化氯五参数快速测定仪 | 水质检测 | / | Q-CL501 | 2026.03.20
| 水质检测-仪器配件更换 | 检验科 | 常远 | 30 | 更换离子色谱仪的色谱柱 | 水质检测 | 1个 | 与本中心离子色谱仪匹配 | 2026.03.20 | 本中心离子色谱仪型号为青岛普仁PIC-10A，色谱柱型号为
|  | 检验科 | 常远 | 31 | 更换离子色谱仪的保护柱 | 水质检测 | 1个 | 与本中心离子色谱仪匹配 | 2026.03.20
| 水质检测-辅助仪器购置 | 检验科 | 常远 | 32 | 超声脱气仪（水质检测用） | 水质检测 | 1台 | 容量 3L～6L。电源220V，带低水位/超温保护。功率可调。 | 2026.03.20 | 具备超声脱气、定时、温控功能。内胆SUS304不锈钢，带清洗篮、排水口。质保 ≥1年，含安装培训。