## Sheet1
2026年水质检测项目
检测单位 | 序号 | 项目 | 单位
中心检测（7项） | 1 | 色度 | 度
| 2 | 浑浊度 | NTU
| 3 | 臭和味 | /
| 4 | 肉眼可见物 | /
| 5 | PH | /
| 6 | 氰化物 | mg/L
| 7 | 总硬度 | mg/L
委托检测（31项） | 1 | 游离氯 | mg/L
| 2 | 二氧化氯 | mg/L
| 3 | 氟化物 | mg/L
| 4 | 硝酸盐 | mg/L
| 5 | 氯化物 | mg/L
| 6 | 硫酸盐 | mg/L
| 7 | 高猛酸盐指数 | mg/L
| 8 | 砷 | mg/L
| 9 | 镉 | mg/L
| 10 | 铬(六价） | mg/L
| 11 | 铅 | mg/L
| 12 | 汞 | mg/L
| 13 | 铝 | mg/L
| 14 | 铁 | mg/L
| 15 | 锰 | mg/L
| 16 | 铜 | mg/L
| 17 | 锌 | mg/L
| 18 | 氨（以N计） | mg/L
| 19 | 溶解性总固体 | mg/L
| 20 | 菌落总数 | CFU/mL
| 21 | 总大肠菌群 | CFU/100mL
| 22 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL
| 23 | 三氯甲烷 | mg/L
| 24 | 三溴甲烷 | mg/L
| 25 | 三卤甲烷 | /
| 26 | 一氯二溴甲烷 | mg/L
| 27 | 二氯一溴甲烷 | mg/L
| 28 | 二氯乙酸 | mg/L
| 29 | 三氯乙酸 | mg/L
| 30 | 氯酸盐 | mg/L
| 31 | 亚氯酸盐 | mg/L
备注： 1.依据GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》；GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》 2.需携带游离氯二氧化氯分光光度计协助现场检测消毒剂指标 3.丰水期涉及消毒水样的份数可能增加